## Feuil1
carte n° | faisceau | gains RF |  |  | GAIN DC | n° filtres de compression |  | Remarques | crate n°/alim. Crate |  | faisceau
|  | possibles: en gras |  |  |  | montés |  |  | ADC | Détection
|  | celui séléctionné |  |  | W | 0° | 90°
1 |  | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | multifiltre/securite shutter (spare) | C27 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes
2 |  | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | multifiltre/securite shutter (spare) | C27 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | D1-1
3 | D1-2 | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 5 | 6 | multifiltre/securite shutter | C27 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | D1-2
4 |  | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 7 | 8 | multifiltre (spare) | C27 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | D1-4
5 | D1-3 | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 9 | 10 | multifiltre/securite shutter | C27 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | D1-5
6 | D1"-2 | 1.7 | 4 | 8 | 50 | strap | strap | securite shutter | C29 / pw-1-ADC | C30 / pw-1-diodes | D1"-2
7 | D2-2 | 1.7 | 4 | 8 | 55 | 13 | 14 | multifiltre | C30 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | D2-2
8 |  | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 15 | 16 | spare std | C27 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | D1-7
9 |  | 10 | 30 | 100 | 50 | 17 | 18 | 3OHMEGA (spare)
10 | D2 - 2W | ? | ? | 250 | 50 | 23 | 24 | 2OHMEGA | C27 / pw-2-ADC | C31 / pw-2-diodes
11 | D5 - 2W | ? | ? | 250 | 1000 | strap | strap | 2OHMEGA | C29 / pw-2-ADC | C31 / pw-2-diodes | D5 - 2W
12 | D1-1 | 1.7 | 4 | 8 | 50 | 31 | 32 | filtre compression type f3
13 | D5-1 | 10 | 30 | 100 | 10k | strap | strap |  |  |  | D5-1
14 |  | 1.7 | 4 | 8 | 50 | rien | rien | spare std | C28 / pw-2-ADC | C31 / pw-2-diodes
15 | D7-1 | 10.75 | 51 | 103 | 22k | strap | strap |  | C70 / pw-3-ADC | C-- / pw-5-ADC | D7-1
16 | D8-1 | 10.75 | 51 | 103 | 22k | strap | strap |  |  |  | D8-1
17 |  | 4000 | 1500 | 400 | 220k | 25 | 26 | SORTIE MC = 0° sans A-A / spare TH gain
18 | D5-2 | 10 | 30 | 100 | 50 | strap | strap | SORTIE MC = 0° sans A-A | C29 / pw-1-ADC | C30 / pw-1-diodes | D5-2
19 |  | 1.7 | 4 | 8 | 50 | rien | rien | spare KO?
20 | D5-PZT | 10 | 30 | 100 | 470k | 27 | 28 | SORTIE MC = 0° sans A-A / spare haut gain
21 | D1"-1 | 1.7 | 4 | 8 | 50 | strap | strap | securite shutter | C29 / pw-1-ADC | C30 / pw-1-diodes | D1"-1
22 | [7 empty] | carte tests
23 | D2-1 | 1.7 | 4 | 8 | 50 | strap | strap |  |  |  | D2-1
24 | [7 empty] | KO
25 | RFC | 1.7 | 4 | 8 | 380 | strap | strap | SORTIE MC = 0° sans A-A |  |  | RFC
26 | D1'-1 | 10 | 30 | 100 | 6800 | strap | strap | SORTIE MC = 0° sans A-A | C27 / pw-1-ADC | C30 / pw-1-diodes | D1'-1
27 |  | 1.7 | 4 | 8 | 10k | 19 | 40 | spare std | C27 / pw-2-ADC | C31 / pw-2-diodes | D1-8
28 | Fmod | 1.7 | 4 | 8 | 390 | strap | strap |  | C30 / pw-4-ADC | C32 / pw-3-diodes | Fmod
29 | D1'-2 | 1.7 | 4 | 8 | 390 | strap | strap |  | C27 / pw-4-ADC | C31 / pw-2-diodes | D1'-2
30 | D8-2 | 10 | 30 | 100 | 390 | strap | strap |  | C80 / pw-1-ADC | C30 / pw-1-diodes | D8-2
31 |  | 1.7 | 4 | 8 | 470 | strap | strap | SORTIE MC = 0° sans A-A (spare) |  |  | D1-6
32 | D1 - 2W | ? | ? | 250 | 1000 | rien | rien | SORTIE MC = 0° sans A-A / 2OHMEGA | C29 / pw-1-ADC |  | D1 - 2W
33 | D2 - 3W | ? | ? | 250 | 50 | 21 | 22 | 3OHMEGA | C30 / pw-1-ADC |  | D2 - 3W
34 |  | 1.7 | 4 | 8 | 55 | strap | strap | disparue? | C29 / pw-1-ADC | C30 / pw-1-diodes
35 | D7-2 | 10 | 30 | 100 | 390 | strap | strap |  | C70 / pw-3-ADC | C-- / pw-5-ADC | D7-2