Réunion  Virgo - Electronique

26/07/01 10h30 – 12h

Présents :D. BOGET, P-Y. DAVID, R. KASSI, S. VILALTE, F. MOREAU

Lors de cette réunion, D. BOGET et P-Y. DAVID ont décrit brièvement les systèmes électroniques qu’ils ont développés pour VIRGO.

# P-Y. DAVID

Réalisation des cartes analogiques de VIRGO : Detection Diodes, Mode Cleaner...

D. BOGET

Réalisation des cartes numériques.

Cartes Timing : elles génèrent les fréquences nécessaires au fonctionnement de l’électronique de VIRGO, au comptage et permettent la synchronisation de tous les process  (Note : VIR-TRE-LAP-5200-103 (5r1)).

Cartes DOL (Digital Optical Link) : elles permettent de transporter les signaux sur plusieurs kilomètres, contrairement aux câbles coaxiaux pour lesquels la distance est limitées à 200m. Elles servent principalement à l’acquisition de données et au passage de quelques commandes d’asservissement.

Cartes OPTO/TTL et TTL/OPTO : elles sont utilisées pour transmettre des signaux d’horloge (4 en tout) en différents points de l’expériences (cartes passives).

Actions :

1) Refaire les mesures de bruit en branchant la carte sur une batterie (15V).

2) Etudes des modifications à opérer pour réaliser le changement de fréquence (passage a 6,25MHz) et commencer à préparer une carte.

- Qu’est ce qui est prévu pour transmettre la fréquence LO au bout des bras de 3km (est ce que se sont les fibres 62,5 / 125)

- Faire un schéma de branchement du FAST CLOCK en salle de détection pour discuter des problémes.

5) Contacter F. MARION pour avoir une description des étalonnages de VIRGO.